## INVITACIÓN
ANEXO 6. PROPUESTA ECONÓMICA - INVITACIÓN A COTIZAR No. 86-2019 S.NTE
OFERENTE:
NIT:
Item | Nombre | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Cons. Prom. Mensual | Especificación Técnica | Valor Unitario | IVA (Si aplica) | Valor Unitario + IVA
1 | Papel Termico | Desfibrilador Nihon kohden ; Tec 5531 | Unidad | A Demanda | 10 | 50 mm de ancho (Libreta) con cuadricula |  |  | 0
2 | Papel Termico | Desfibrilador Nihon kohden ; Tec 5631 | Unidad | A Demanda | 10 | 60mm de ancho x 30 m (Rollo) |  |  | 0
3 | Papel Termico | Desfibrilador Nihon kohden ; Tec-7511K, | Unidad | A Demanda | 10 | 50 mm de ancho con cuadricula (Libreta) |  |  | 0
4 | Papel Termico | Desfibrilador Shiller ; Fred Easy ; DEFIGARD 3002IH ; DEFIGARD 5000 | Unidad | A Demanda | 10 | 50mm X 30 en (Rollo) |  |  | 0
5 | Papel Termico | Desfibrilador BENEHEART D3 | Unidad | A Demanda | 10 | 50mm / 20 m (Rollo) con cuadricula |  |  | 0
6 | Papel Termico | Desfibrilador Welch Allyn PIC 30 | Unidad | A Demanda | 10 | 50 mm de ancho x 30 mm (Rollo) |  |  | 0
7 | Papel Termico | Desfibrilador INSTRAMED ; CARDIOMAX | Unidad | A Demanda | 10 | 48x 30 (Rollo) |  |  | 0
8 | Papel Termico | Desfibrilador GENERAL ELECTRIC ; RESPONDER 2000 | Unidad | A Demanda | 10 | 50 X 30 mm (Libreta) |  |  | 0
9 | Papel Termico | Desfibrilador GENERAL ELECTRIC ; CARDIOSERV | Unidad | A Demanda | 10 | 80 X 90 mm (Libreta) |  |  | 0
10 | Papel Termico | Desfibrilador ZOLL ; Mseries | Unidad | A Demanda | 10 | 90 x 90 mm (Libreta) |  |  | 0
11 | Papel Termico | Desfibrilador PRIMEDIC ; M290 | Unidad | A Demanda | 10 | 58X25 mm (Rollo) |  |  | 0
12 | Papel Termico | Desfibrilador BURDICK ; MEDIC 5 | Unidad | A Demanda | 10 | 50 X 40 mm con cuadrícula (Rollo) |  |  | 0
13 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO ; EDAN ; SE3 | Unidad | A Demanda | 50 | 80 X 20 mm con cuadricula (Rollo) |  |  | 0
14 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO ; EDAN ; SE-601 | Unidad | A Demanda | 20 | 110 X 140 mm con cuadricula (libreta) |  |  | 0
15 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO; NIHON KOHDEN ; ECG 1150 | Unidad | A Demanda | 60 | 60X30 mm (Rollo) |  |  | 0
16 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO ; SCHILLER ; AT-1 | Unidad | A Demanda | 40 | 90 X 90 mm (libreta) |  |  | 0
17 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO ; BIOCARE ; ECG 300G ; ECG-101G ; IE3 | Unidad | A Demanda | 20 | 110 X 27 mm (Libreta) |  |  | 0
18 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO ; GENERAL ELECTRIC ; MAC 600 | Unidad | A Demanda | 80 | 80 X 90 mm con cuadricula (Libreta) |  |  | 0
19 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO ; TRISMED ; CARDIPIA 400 | Unidad | A Demanda | 20 | 110 X 27 mm (Libreta) |  |  | 0
20 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO ; CARDIMAX ; FX7202 | Unidad | A Demanda | 20 | 110 mm (Libreta) |  |  | 0
21 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO ; BTL | Unidad | A Demanda | 50 | 80 mm x 20 m con cuadricula (Rollo) |  |  | 0
22 | Papel Termico | ELECTROCARDIOGRAFO ; EDAN ; SE-12 | Unidad | A Demanda | 20 | 210 X 280 mm con cuadricula (libreta) |  |  | 0
23 | Papel Termico | ECOGRAFO IMPRESORA SONY | Unidad | A Demanda | 200 | 110 x 18 m (Rollo) |  |  | 0
24 | Papel Termico | ECOGRAFO IMPRESORA SONY | Unidad | A Demanda | 200 | 84 x 13,5 m (Rollo) |  |  | 0
25 | Papel Termico | Monitor Fetal ; SUNRAY ; SRF618B6 | Unidad | A Demanda | 80 | 112 X100 mm (libreta) |  |  | 0
26 | Papel Termico | Monitor Fetal ; EDAN ; CADENCE | Unidad | A Demanda | 20 | 112X 90mm (libreta) |  |  | 0
27 | Papel Termico | Monitor Fetal ; GENERAL ELECTRIC ; COROMETRIC | Unidad | A Demanda | 10 | 90mm X 152mm (libreta) |  |  | 0
28 | Papel Termico | Monitor Fetal ; PHILIPS; AVALON FM30 | Unidad | A Demanda | 80 | 150 X 100 mm (Libreta) |  |  | 0
29 | Papel Termico | Monitor Fetal ; EDAN ; F3 | Unidad | A Demanda | 80 | 150 X 90 mm (libreta) |  |  | 0
30 | Papel Termico | Analizador de oido medio (impedanciometro) Grason Stadler | Unidad | A Demanda | 15 | 110mm x 30m (Rollo) |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:
FIRMA:
NOMBRE: