## Anexo 9.
ANEXO 9. ECONÓMICO INVITACIÓN A COTIZAR No. 124-2019 S.NTE
Objeto a contratar |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS DIFERENTE UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA CUAL INCLUYE LOS CONSUMIBLES NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
EMPRESA OFERENTE Y NIT.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ítem | USS | SEDE | POTENCIA KVA | MOTOR | GENERADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CANTIDAD VISITAS | Valor Unitario (Visita) | IVA (Si aplica) | Valor Total Unitario | Valor Total (4 Visitas Año)
| USS ENGATIVA | EMAUS | 167 | PERKINS | PG WILSON | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | ENGATIVA | 585 | VOLVO PENTA | STAMFORD | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
1 |  | BACHUE | 5 | HI-ENERGY | HI-ENERGY | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | ESPAÑOLA | 5 | HI-ENERGY | HI-ENERGY | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | BOYACA REAL | 5 | HI-ENERGY | HI-ENERGY | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
| USS SIMON BOLIVAR | SIMON BOLIVAR | 625 | DETROIT DIESEL | STAMFORD | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
2 |  | SIMON BOLIVAR | 260 | CUMMINS | ALL POWER INC | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | SIMON BOLIVAR | 315 | VOLVO PENTA | ELECTRA MOLINS | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | FRAY BARTOLOME | 375 | GENERAL MOTORS | DELCO A. | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
| USS SUBA | SUBA | 785 | VOLVO PENTA | LEROY SOMER | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | 785 | VOLVO PENTA | LEROY SOMER | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | CAPS SUBA | 175 | PERKINS | LEROY SOMER | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
3 |  | GERIATRICO (CAPS SUBA) | 12.5 | PERKINS | STAMFORD | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | GAITANA | 58 | PERKINS | PG WILSON | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | PRADO VERANIEGO | 35 | PERKINS | STAMFORD | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | RINCON | 15 | LISTER PETTER | LEROY SOMER | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | SALUD PUBLICA | 12.5 | PERKINS | STAMFORD | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
4 | USS CHAPINERO | CHAPINERO | 519 | DOOSAN | PP65DS | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | LORENCITA | 28.75 | PERKINS | SYNCHRONOUS | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
| USS USAQUEN | VERBENAL | 325 | PERKINS | STAMFORD | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
5 |  | USAQUEN | 5 | KAMA | KAMA | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
|  | SAN CRISTOBAL | 5 | HI-ENERGY | HI-ENERGY | UNIDAD | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Total Mantenimiento Preventivo |  |  | 0
EMPRESA OFERENTE Y NIT.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPOS ELÉCTROGENOS
Ítem | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | Valor Unitario | IVA (Si aplica) | Valor Total Unitario | Valor Total
1 | USS SIMON BOLIVAR
1.1 | Grupo electrógeno Volvo Pento |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Reparacion de tuberia de 6"
Impermeabilizacion salida tubo de escape
Fabricacion e instalacion de base para cargador y baterias
Suministro de las conexiónes eléctricas a la batería
1.2 | Grupo electrógeno Cummins |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Suministro de precalentador de combustible
Fabricacion e instalacion de base para cargador y baterias
1.3 | Grupo electrógeno Detroit |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Suministro de las conexiónes eléctricas a la batería
Conexión electrica del precalentador con terminales No 12
Lavado base-tanque
Impermeabilizacion salida tubo de escape
2 | USS SUBA |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Tablero de Alternancia con el Breaker motorizado
Targeta electronica de comunicación Vorkom
3 | CAPS RINCON |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Suministro e Instalación de válvula de de corte de 3/4" para drenaje de aceite
4 | USS ENGATIVÁ |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Fabricacion e instalacion de base para cargador de baterías
5 | CAPS VERBENAL |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Lavado de basetanque para extracción de residuos sólidos
Suministro y cambio de válvula de bombeo
[9 empty] | Total Mantenimiento Correctivo |  |  | 0
[9 empty] | Total Mantenimiento Preventivo y Correctivo |  |  | 0
EMPRESA OFERENTE Y NIT.
INSUMOS O REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | Valor Unitario | IVA (Si aplica) | Valor Total Unitario | Valor Total
1 | Aceite para motor diesel (especificación técnica de fabricante) |  |  |  | GALÓN |  | GLOBAL |  |  |  | 0 | 0
2 | Filtros se aire |  |  |  | UNIDAD |  | GLOBAL |  |  |  | 0 | 0
3 | Filtros de aceite |  |  |  | UNIDAD |  | GLOBAL |  |  |  | 0 | 0
4 | Filtros de combustible |  |  |  | UNIDAD |  | GLOBAL |  |  |  | 0 | 0
5 | Refrigerante |  |  |  | GALÓN |  | GLOBAL |  |  |  | 0 | 0
6 | Agua destilada |  |  |  | GALÓN |  | GLOBAL |  |  |  | 0 | 0
7 | Correas de Distribución |  |  |  | UNIDAD |  | GLOBAL |  |  |  | 0 | 0