## ANEXO ECONÓMICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR No 014-2020
ANEXO No 05 PROPUESTA ECONOMICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS DE VACIO DE LA USS SUBA, LA CUAL PERTENCE A SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT:
Item | Nombre / Descripción | Cantidad | Especificación Técnica | Unidad de Medida | V/R Unitario | IVA | V/R Total Unitario | V/R Total
1 | MANTENIMIENYO PREVENTIVO DE BOMBA VACIO DE 5 HP EL CUAL INCLUYE: • DESMONTE Y MONTAJE DEL EQUIPO • CAMBIO DE KIT OVERHAUL •CAMBIO DE FILTROS Y EMPAQUETADURAS. •CAMBIO DE ACEITE •CAMBIO DE INSERTO DE MOTOR •CAMBIO DE COIL DE ENFRIAMIENTO. •MANTENIMIENTO MOTOR | 2 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZARÁ DE FORMA SEMESTREL (DOS VISITAS EN EL AÑO | Unidad |  |  | 0 | 0
2 | MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL EL CUAL INCLUYE: • CALIBRACIÓN EN PRESIONES DE TRABAJO •REAPRIETE Y PEINADO DE CABLES •LIMPIEZA GENERAL •ROTULADO Y/O MARQUILLADO DEL EQUIPO | 1 |  | Unidad |  |  | 0 | 0
3 | MANTENIMIENTO DE TANQUE PULMÓN EL CUAL INCLUYE: •LAVADO Y SANITIZACIÓN DEL TANQUE | 1 | EL MANTENIMIENTO DEL TANQUE PULMÓN SE REALIZARÁ UNICAMENTE DE FORMA ANUAL | Unidad |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0 | 0
Nombre:
Firma
Representante Legal