## ANEXO ECONÓMICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR No 029-2020 S.NTE
ANEXO No 05 PROPUESTA ECONOMICA - SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE PROPIEDAD DE LA SUBRED
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT:
Item | Nombre / Descripción | Cantidad | Promedio Consumo Mensual | Especificación Técnica | Unidad de Medida | V/R Unitario | IVA | V/R Total Unitario | V/R Total
1 | Acople chemetron para aire | 1 | Según demanda del servicio | Para manguera de aire medicinal | Unidad
2 | Acople chemetron para oxigeno | 1 | Según demanda del servicio | Para manguera de oxigeno medicinal | Unidad
3 | Acople chemetron para vacio | 1 | Según demanda del servicio | Para manguera de vacio medicinal | Unidad
4 | Acople Dräger para aire | 1 | Según demanda del servicio | Para manguera de aire medicinal | Unidad
5 | Acople Dräger para oxigeno | 1 | Según demanda del servicio | Para manguera de oxigeno medicinal | Unidad
6 | Acople Dräger para vacio | 1 | Según demanda del servicio | Para manguera de vacio medicinal | Unidad
7 | Acrilico doble pared para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Atom , Drager, Medix, Advance | Unidad
8 | Acrilico para cuneros grandes | 1 | Según demanda del servicio | Medidas : 80 cm de largo , 50 cm alto y espesor de 5 mm | Unidad
9 | Acrilico para cuneros pequeños | 1 | Según demanda del servicio | Medidas : 43 cm de largo, 35 cm altura , 5 mm espesor | Unidad
10 | Acrílico para odontologia | 1 | Según demanda del servicio | Protector para lampara de la unidad odontologia | Unidad
11 | Adaptador de voltaje | 1 | Según demanda del servicio | 5v, 9v 500ma | Unidad
12 | Bandeja para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Atom , Drager, Medix, Advance | Unidad
13 | Baranda para cama hospilaria | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Stryker; Los pinos , Hill room | Unidad
14 | Bateria interna CR 1220 3V para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Mindray, Mod: Imec 10 | Unidad
15 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : G.E., modelo : responder 2000 y cardio serv | Unidad
16 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : HEWLETT PACKARD , modelo: codemaster | Unidad
17 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY, Modelo , Beneheart | Unidad
18 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PRIMEDIC, Modelo. Defimonitor XD | Unidad
19 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SCHILLER, Modelo: defigard 4000 | Unidad
20 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo: TEC 5531 | Unidad
21 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : WELCH ALLYN, Modelo : Pic 30 | Unidad
22 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : ZOLL, Modelo; M series | Unidad
23 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Innomed Modelo : cardioaid | Unidad
24 | Bateria para desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Instramed Modelo : cardio max | Unidad
25 | Bateria para electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : BIOCARE , Modelo :ECG- 101G Y 1E3 | Unidad
26 | Bateria para electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : BURDICK, Modelo: EK10 | Unidad
27 | Bateria para electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : CARDIO CARE, Modelo: 2000 | Unidad
28 | Bateria para electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca :EDAN, Modelo ; SE 601, SE 3 | Unidad
29 | Bateria para electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : GENERAL ELECTRIC, Modelo : Max 600 | Unidad
30 | Bateria para electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo : ECG . 1150 | Unidad
31 | Bateria para electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SCHILLER Modelo, AT 1 | Unidad
32 | Bateria para electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : TRISMED Modelo - carditia 400 | Unidad
33 | Bateria para electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : cardi max Modelo - FX7202 | Unidad
34 | Bateria para Maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Dräger Modelo : primus | Unidad
35 | Bateria para Maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : AMS Modelo : 200A | Unidad
36 | Bateria para Maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Blease , Modelo : 8700 | Unidad
37 | Bateria para Maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo wato : x300 | Unidad
38 | Bateria para Maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Datex Ohmeda , Modelo , Excel 210 , | Unidad
39 | Bateria para Maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Space labs ; Modelo : Blease sirius | Unidad
40 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Biolight, Modelo : M7000 | Unidad
41 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Datascope , Modelo , passport 2, Trio , spectrum | Unidad
42 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo: BSM 3763 k , BSM 2553K, BSM 2303 K , BSM 3532K, BSM 3500K, BSM 2301 K, BSM 6301, BSM 2301, PVM 2701, SVM 7601 | Unidad
43 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY, Modelo : UMEC 10 , beneview T5 , UMEC 12 , PM 9000, IMEC 12 , IMEC 15, MEC 1200, IMEC 8, IMEC 10, MEC 2000, M 2000, MEC 1000, VS -800 | Unidad
44 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : EDAN , Modelo : M50 , M 8, M80, M 9 , M9B | Unidad
45 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Draguer , Modelo : Vista 120 S, Infinity vista XS | Unidad
46 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Electric , Modelo : B 20 | Unidad
47 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PENLON, Modelo :PM9000 | Unidad
48 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SHILLER , Modelo Argus | Unidad
49 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SPACE LABS, Modelo : QUBE, 90217a | Unidad
50 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : WELCH ALLY Modelo: Atlas | Unidad
51 | Bateria para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Meditech Modelo: G3 | Unidad
52 | Bateria para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PUTIRAN BENNETT Monitor : 840 | Unidad
53 | Bateria para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NEWPORT, Modelo : E360 | Unidad
54 | Bateria para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MAGNAMED, Modelo : Oximag | Unidad
55 | Bateria para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : AVEA , modelo : viasys | Unidad
56 | Bateria para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo : sv 300 | Unidad
57 | Bateria para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : DRAGUER, Modelo : evita 300, Savina 300, Savina System. | Unidad
58 | Batería recargable para Doppler Fetal | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Edan modelo : Sonotrax | Unidad
59 | Batería recargable para Doppler Fetal | 1 | Según demanda del servicio | Marca: huntleigh Modelo : FD1 | Unidad
60 | Biela ensamblada para succionador | 1 | Según demanda del servicio | Marca: THOMAS | Unidad
61 | Bombillo para torre de laparoscopia | 1 | Según demanda del servicio | Marca: STORZ, STRIKER, OLYMPUS | Unidad
62 | Bombillo 24V -150W | 1 | Según demanda del servicio | OSRAM | Unidad
63 | Bombillo 3000 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
64 | Bombillo 4900 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
65 | Bombillo 12V - 55W OSRAM H3 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
66 | Bombillo 12V 75W | 1 | Según demanda del servicio | Para lámpara de foto curado | Unidad
67 | Bombillo 24V - 120W | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
68 | Bombillo 24V-100W | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
69 | Bombillo 12V- 100W | 1 | Según demanda del servicio | PARA MICROSCOPIO | Unidad
70 | Bombillo 2900 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
71 | Bombillo 3100 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
72 | Bombillo 3400 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
73 | Bombillo 4400 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
74 | Bombillo 4700 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
75 | Bombillo 4800 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
76 | Bombillo 6000 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
77 | Bombillo 6100 | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. | Unidad
78 | Bombillo 6V - 20W bipin | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
79 | BOMBILLO 12V, 50W | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
80 | Bombillo BILIBLUE 20WATTS | 1 | Según demanda del servicio | Para lámpara de fototerapia | Unidad
81 | Bombillo para lámpara cuello de cisne | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN LS-135 | Unidad
82 | Bombillo 12V -75 W bipin campana | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
83 | Boquilla para eyector unidad odontologica | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
84 | Brazalete de dos vías adulto reutilizable | 1 | Según demanda del servicio | Compatible con todas las marcas, libre de latex | Unidad
85 | Brazalete de una vía adulto reutilizable | 1 | Según demanda del servicio | Compatible con todas las marcas, libre de latex | Unidad
86 | Brazalete pediatrico de dos vias reutilizable | 1 | Según demanda del servicio | Compatible con todas las marcas, libre de latex | Unidad
87 | Brazalete pediatrico de una via reutilizable | 1 | Según demanda del servicio | Compatible con todas las marcas, libre de latex | Unidad
88 | Buje | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
89 | Bus de datos de todas las referencias | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
90 | Cabeza de contrangulo | 1 | Según demanda del servicio | Marca: NSK. | Unidad
91 | Cabeza de oftalmoscopio halogeno de 3.5 V | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. Ref: 11710 | Unidad
92 | Cabeza de otoscopio halogeno de 3.5 V | 1 | Según demanda del servicio | WELCH ALLYN. Ref: 25020 | Unidad
93 | Cabezote de ultrasonido | 1 | Según demanda del servicio | doppler fetal | Unidad
94 | Cable AC tipo hospitalario | 1 | Según demanda del servicio | Minimo 2 metros | Unidad
95 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : G.E., modelo : responder 2000 y cardio serv | Unidad
96 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : HEWLETT PACKARD , modelo: codemaster | Unidad
97 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY, Modelo , Beneheart | Unidad
98 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo: TEC 5531 | Unidad
99 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PRIMEDIC, Modelo. Defimonitor XD | Unidad
100 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SCHILLER, Modelo: defigard 4000 | Unidad
101 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : WELCH ALLYN, Modelo : Pic 30 | Unidad
102 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : ZOLL, Modelo; M series | Unidad
103 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Innomed Modelo : cardioaid | Unidad
104 | Cable de ECG . Desfibrilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Instramed Modelo : cardio max | Unidad
105 | Cable de ECG . Electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : BIOCARE , Modelo :ECG- 101G Y 1E3 | Unidad
106 | Cable de ECG . Electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : BURDICK, Modelo: EK10 | Unidad
107 | Cable de ECG . Electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : CARDIO CARE, Modelo: 2000 | Unidad
108 | Cable de ECG . Electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca :EDAN, Modelo ; SE 601, SE 3 | Unidad
109 | Cable de ECG . Electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : GENERAL ELECTRIC, Modelo : Max 600 | Unidad
110 | Cable de ECG . Electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo : ECG . 1150 | Unidad
111 | Cable de ECG . Electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SCHILLER Modelo, AT 1 | Unidad
112 | Cable de ECG . Electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : TRISMED Modelo - carditia 400 | Unidad
113 | Cable de ECG . Electrocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca : cardi max Modelo - FX7202 | Unidad
114 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Biolight, Modelo : M7000 | Unidad
115 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Datascope , Modelo , passport 2, Trio , spectrum | Unidad
116 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Draguer , Modelo : Vista 120 S, Infinity vista XS | Unidad
117 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Electric , Modelo : B 20 | Unidad
118 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : EDAN , Modelo : M50 , M 8, M80, M 9 , M9B | Unidad
119 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo: BSM 3763 k , BSM 2553K, BSM 2303 K , BSM 3532K, BSM 3500K, BSM 2301 K, BSM 6301, BSM 2301, PVM 2701, SVM 7601 | Unidad
120 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY, Modelo : UMEC 10 , beneview T5 , UMEC 12 , PM 9000, IMEC 12 , IMEC 15, MEC 1200, IMEC 8, IMEC 10, MEC 2000, M 2000, MEC 1000, VS -800 | Unidad
121 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PENLON, Modelo :PM9000 | Unidad
122 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SHILLER , Modelo argus | Unidad
123 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SPACE LABS, Modelo : QUBE, 90217a | Unidad
124 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : WELCH ALLY Modelo: atlas | Unidad
125 | Cable de ECG . Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Meditech Modelo: G3 | Unidad
126 | Cable de Electrodos para Tens | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
127 | Cable ECG para Ecocardiografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca: ALOKA, Mod. PROSOUND | Unidad
128 | Cable IBP para transductor YUTA. | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
129 | Cable para marcapasos | 1 | Según demanda del servicio | Desfibrilador marca: Nikon Kohden Mod: TEC-5531 | Unidad
130 | Caimanes (2) con cable. | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
131 | Cambia fresas para pieza de mano de alta estándar | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
132 | Cambia fresas para pieza de mano de alta mini. | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
133 | Cargador de oximetro H100B | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Edan | Unidad
134 | Celda de Oxigeno para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Dräger Modelo : primus | Unidad
135 | Celda de Oxigeno para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Space labs ; Modelo : blease sirius | Unidad
136 | Celda de Oxigeno para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Datex Ohmeda , Modelo , Excel 210 , | Unidad
137 | Celda de Oxigeno para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo wato : x300, x 600 | Unidad
138 | Celda de Oxigeno para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : AMS Modelo : 200A | Unidad
139 | Celda de Oxigeno para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : DRAGUER, Modelo : evita 300, Savina 300, Savina System. | Unidad
140 | Celda de Oxigeno para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PUTIRAN BENNETT Modelo : 840 | Unidad
141 | Celda de Oxigeno para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NEWPORT, Modelo : E360 | Unidad
142 | Celda de Oxigeno para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MAGNAMED, Modelo : Oximag | Unidad
143 | Celda de Oxigeno para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : AVEA , modelo : viasys | Unidad
144 | Celda de Oxigeno para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo : sv 300, sv 600 | Unidad
145 | Cheque del retenedor galvanizado | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
146 | Chuck para pieza de mano | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
147 | Cilindro hidráulico para camilla tipo hospitalario. | 1 | Según demanda del servicio | Marca : stryker , los pinos , dometales | Unidad
148 | Cinta para Banda Caminadora | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
149 | Cinta termofundente | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
150 | Clavija tipo hospitalaria | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
151 | Condensadores de distintos valores | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
152 | Conector NIBP hembra - macho plastico | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
153 | Conector NIBP hembra - macho metalico | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
154 | Contra ángulo para micro motor | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NSK | Unidad
155 | Control para cama eléctrica. | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Stryker; Los pinos , Hill room | Unidad
156 | Controladores electrónicos para refrigeradores | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Haceb, Indufrial | Unidad
157 | Correa de ajuste para pedal bicicleta estatica | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
158 | Correa elástica de fijación para transductores de monitor fetal | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
159 | Cuchilla para termo selladora | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
160 | Disco para cortadora de gasas | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
161 | Electrodos carbonados de 95 mm | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
162 | Empaque circular para cámara de vacío de succionador | 1 | Según demanda del servicio | Marca thomas | Unidad
163 | Empaque de acople para pieza de mano de alta velocidad | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
164 | Empaque de boquilla de eyector de unidad odontológica- caucho boquilla | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
165 | Empaque de puerta | 1 | Según demanda del servicio | Autoclaves Sturdy y Gnatus | Unidad
166 | Empaque de puerta | 1 | Según demanda del servicio | Autoclave Tuttnauer | Unidad
167 | Empaque para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Atom , Drager, Medix, Advance | Unidad
168 | Encoder para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Datascope , Modelo , passport 2, Trio , spectrum | Unidad
169 | Encoder para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Draguer , Modelo : Vista 120 S, Infinity vista XS | Unidad
170 | Encoder para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Electric , Modelo : B 20 | Unidad
171 | Encoder para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : EDAN , Modelo : M50 , M 8, M80, M 9 , M9B | Unidad
172 | Encoder para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SPACE LABS, Modelo : QUBE, 90217a | Unidad
173 | Encoder para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY, Modelo : UMEC 10 , beneview T5 , UMEC 12 , PM 9000, IMEC 12 , IMEC 15, MEC 1200, IMEC 8, IMEC 10, MEC 2000, M 2000, MEC 1000, VS -800 | Unidad
174 | Encoder para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo: BSM 3763 k , BSM 2553K, BSM 2303 K , BSM 3532K, BSM 3500K, BSM 2301 K, BSM 6301, BSM 2301, PVM 2701, SVM 7601 | Unidad
175 | Escobillas para centrifuga originales | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
176 | Estribos para mesa de partos | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
177 | Eyector para unidad odontologica | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
178 | Fibra de luz para torre de laparoscopia | 1 | Según demanda del servicio | Marca: STORZ, STRIKER, OLYMPUS | Unidad
179 | Fibra óptica para lámpara de Fotocurado | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
180 | Filtro de aire para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Atom , Drager, Medix, Advance | Unidad
181 | Filtro de aire para máquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Dräger, Spacelabs, Mindray, Medec | Unidad
182 | Filtro inspiratorio para ventilador reusable | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PUTIRAN BENNETT Monitor : 840 | Unidad
183 | Filtro inspiratorio para ventilador reusable | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NEWPORT, Modelo : E360 | Unidad
184 | Filtro inspiratorio para ventilador reusable | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MAGNAMED, Modelo : Oximag | Unidad
185 | Filtro inspiratorio para ventilador reusable | 1 | Según demanda del servicio | Marca : AVEA , modelo : viasys | Unidad
186 | Filtro inspiratorio para ventilador reusable | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo : sv 300 | Unidad
187 | Filtro inspiratorio para ventilador reusable | 1 | Según demanda del servicio | Marca : DRAGUER, Modelo : evita 300, Savina 300, Savina System. | Unidad
188 | Filtro exhalatorio reutilizable para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PUTIRAN BENNETT Monitor : 840 | Unidad
189 | Filtro exhalatorio reutilizable para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NEWPORT, Modelo : E360 | Unidad
190 | Filtro exhalatorio reutilizable para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MAGNAMED, Modelo : Oximag | Unidad
191 | Filtro exhalatorio reutilizable para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : AVEA , modelo : Viasys | Unidad
192 | Filtro exhalatorio reutilizable para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo : SV300 | Unidad
193 | Filtro exhalatorio reutilizable para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : DRAGUER, Modelo : evita 300, Savina 300, Savina System. | Unidad
194 | Filtro Hidrofóbico manguera-rosca manguera-manguera | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
195 | Filtro para Compresor | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Schulz, | Unidad
196 | Filtro secador mediano para refrigeracion | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
197 | Filtro Succión para refrigerador | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
198 | Flapper para Succionador | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
199 | Freno para cama hospitalaria | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Stryker; Los pinos, Hill room | Unidad
200 | Fusibles de diferentes amperajes | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
201 | Gas MAP para soldar tubería | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
202 | Guaya para camilla de transporte | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
203 | Hidro Sal para Autoclave | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
204 | Hoja para laringoscopio curva N° 0 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
205 | Hoja para laringoscopio curva N° 00 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
206 | Hoja para laringoscopio curva N° 3 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
207 | Hoja para laringoscopio curva N° 4 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
208 | Hoja para laringoscopio curvas N° 1 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
209 | Hoja para laringoscopio curvas N° 2 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
210 | Hoja para laringoscopio recta N° 0 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
211 | Hoja para laringoscopio recta N° 00 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
212 | Hoja para laringoscopio recta N° 1 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
213 | Hoja para laringoscopio recta N° 2 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
214 | Hoja para laringoscopio recta N° 3 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
215 | Hoja para laringoscopio recta N° 4 | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Welch Allyn; Riester | Unidad
216 | Holder para unidad odontologica | 1 | Según demanda del servicio | TODAS LAS MARCAS | Unidad
217 | Impeller para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Atom , Drager, Medix, Advance | Unidad
218 | Impresora termica | 1 | Según demanda del servicio | Marca : BIOCARE , Modelo :ECG- 101G Y 1E3 | Unidad
219 | Impresora termica | 1 | Según demanda del servicio | Marca : BURDICK, Modelo: EK10 | Unidad
220 | Impresora termica | 1 | Según demanda del servicio | Marca : CARDIO CARE, Modelo: 2000 | Unidad
221 | Impresora termica | 1 | Según demanda del servicio | Marca :EDAN, Modelo ; SE 601, SE 3, SE-601C | Unidad
222 | Impresora termica | 1 | Según demanda del servicio | Marca : GENERAL ELECTRIC, Modelo : Max 600 | Unidad
223 | Impresora termica | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo : ECG . 1150 | Unidad
224 | Impresora termica | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SCHILLER Modelo, AT 1 | Unidad
225 | Impresora termica | 1 | Según demanda del servicio | Marca : TRISMED Modelo - carditia 400 | Unidad
226 | Impresora termica | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Cardi max Modelo - FX7202 | Unidad
227 | Interfaz IBP diferentes referencias | 1 | Según demanda del servicio | TODAS LAS MARCAS | Unidad
228 | Interruptor de 4 pines | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
229 | Jeringa triple | 1 | Según demanda del servicio | TODAS LAS MARCAS | Unidad
230 | Juego de chupas para electrocardiógrafo. | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
231 | Juego de clamps para electrocardiógrafo | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
232 | Juego de lead tipo AHA | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
233 | Juego de lead tipo broche | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
234 | Juego de machos 3/8 | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
235 | Juego de olivas fonendoscopios | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
236 | Kit de mantenimiento anual para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Blease , Modelo : 8700 | Unidad
237 | Kit de mantenimiento anual para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Space labs ; Modelo : blease sirius | Unidad
238 | Kit de mantenimiento anual para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo wato : x300 | Unidad
239 | Kit de mantenimiento anual para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Dräger Modelo : primus | Unidad
240 | Kit de mantenimiento anual para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Avea | Unidad
241 | Kit de mantenimiento para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : DRAGUER, Modelo : evita 300, Savina 300, Savina System. | Unidad
242 | Kit de mantenimiento para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PUTIRAN BENNETT Modelo : 840 | Unidad
243 | Kit de mantenimiento para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NEWPORT, Modelo : E360 | Unidad
244 | Kit de mantenimiento para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MAGNAMED, Modelo : Oximag | Unidad
245 | Kit de mantenimiento para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo : sv 300, sv 600 | Unidad
246 | Kit de mantenimiento para ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : AVEA , modelo : viasys | Unidad |  |  | 0 | #VALUE!
247 | Mangas iris para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Atom , Drager, Medix, Advance | Unidad |  |  | 0 | #VALUE!
248 | Manguera para aire medicinal | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
249 | Manguera para oxigeno medicinal | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
250 | Manguera de 1/4 para unidad odontologica | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
251 | Manguera de 1/8 para unidad odontologica | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
252 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
253 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Datascope , Modelo , passport 2, Trio , spectrum | Unidad
254 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Draguer , Modelo : Vista 120 S, Infinity vista XS | Unidad
255 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Electric , Modelo : B 20 | Unidad
256 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : EDAN , Modelo : M50 , M 8, M80, M 9 , M9B | Unidad
257 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo: BSM 3763 k , BSM 2553K, BSM 2303 K , BSM 3532K, BSM 3500K, BSM 2301 K, BSM 6301, BSM 2301, PVM 2701, SVM 7601 | Unidad
258 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY, Modelo : UMEC 10 , beneview T5 , UMEC 12 , PM 9000, IMEC 12 , IMEC 15, MEC 1200, IMEC 8, IMEC 10, MEC 2000, M 2000, MEC 1000, VS -800 | Unidad
259 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PENLON, Modelo :PM9000 | Unidad
260 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SHILLER , Modelo argus | Unidad
261 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SPACE LABS, Modelo : QUBE, 90217a | Unidad
262 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : WELCH ALLY Modelo: Atlas | Unidad
263 | Manguera NIBP para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Meditech Modelo: G3 | Unidad
264 | Manguera para compresor 3/8 de Odontologia | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
265 | Manguera para eyector de baja | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
266 | Manguera para jeringa triple | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
267 | Manguera para pieza de mano con acople borden | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
268 | Manguera resortada para tensiómetro de pared. | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
269 | Manguera siliconada para máquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Diferentes marcas | Unidad
270 | Manómetro de aire para compresor de 200 psi | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
271 | Manómetro para compresor | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
272 | Manómetro para succionador | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
273 | Manómetros para tensiómetros portátiles | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
274 | Marcador de eventos para monitor fetal | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
275 | Membrana de control para lampara cielitica | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Convida, Mod: Vida X5 | Unidad
276 | Membrana para fonendoscopio | 1 | Según demanda del servicio | Todas marcas | Unidad
277 | Membranas para funciones de la cama | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Los pinos | Unidad
278 | Motor linak cabecero. | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Los pinos | Unidad
279 | Motor linak movimiento completo. | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Los pinos | Unidad
280 | Motor linak piecero | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Los pinos | Unidad
281 | Motor para centrifuga | 1 | Según demanda del servicio | Clay adams | Unidad
282 | Modulo de capnografia | 1 | Según demanda del servicio | Marca: SPACELABS Mod: MDL92518 | Unidad
283 | Objetivo de 100x para microscopio | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Olympus | Unidad
284 | Objetivo de 10x para microscopio | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Olympus | Unidad
285 | Objetivo de 40x para microscopio | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Olympus | Unidad
286 | Objetivo de 60x para microscopio | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Olympus | Unidad
287 | Oculares para microscopio | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Olympus | Unidad
288 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Biolight, Modelo : M7000 | Unidad
289 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Datascope , Modelo , passport 2, Trio , spectrum | Unidad
290 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo: BSM 3763 k , BSM 2553K, BSM 2303 K , BSM 3532K, BSM 3500K, BSM 2301 K, BSM 6301, BSM 2301, PVM 2701, SVM 7601 | Unidad
291 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Draguer , Modelo : Vista 120 S, Infinity vista XS | Unidad
292 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY, Modelo : UMEC 10 , beneview T5 , UMEC 12 , PM 9000, IMEC 12 , IMEC 15, MEC 1200, IMEC 8, IMEC 10, MEC 2000, M 2000, MEC 1000, VS -800 | Unidad
293 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : EDAN , Modelo : M50 , M 8, M80, M 9 , M9B | Unidad
294 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : WELCH ALLY Modelo: Atlas | Unidad
295 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Meditech Modelo: G3 | Unidad
296 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PENLON, Modelo :PM9000 | Unidad
297 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SHILLER , Modelo argus | Unidad
298 | Pantalla para monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SPACE LABS, Modelo : QUBE, 90217a | Unidad
299 | Pasa cánulas para incubadoras | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Atom , Drager, Medix, Advance | Unidad
300 | Pedal para unidad Odontológica | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
301 | Pera con válvula | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
302 | Porta fusible corto | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
303 | Porta fusible largo | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
304 | Presostato de Alta Presión | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
305 | Presostato de Baja Presión | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
306 | Presostato para compresor | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
307 | Pulsador para refrigerador | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
308 | Punta para jeringa triple | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
309 | Puntas para cavitron | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
310 | Racores ¼ para compresores | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
311 | Refrigerante de diferentes referencias | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
312 | Rejilla para escupidera de unidad odontologica | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
313 | Relé térmico | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
314 | Resistencia para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Atom , Drager, Medix, Advance | Unidad
315 | Resorte en C en acero inoxidable | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
316 | Resorte para seguro de baranda | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
317 | Rodachin de 3” | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
318 | Rodillo de papel para EKG | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
319 | Rueda de 2" con buje de 1/2" | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
320 | Rueda de 3” con buje plástico con freno. | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
321 | Rueda de 3” con buje plástico. | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
322 | Rueda de 5” con buje metálico. | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
323 | Seguro para baranda | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Stryker; Los pinos , Hill room | Unidad
324 | Sendor de flujo para maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca: AMS. Mod. AMS 200 | Unidad
325 | Sensor de Flujo maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Dräger Modelo : primus | Unidad
326 | Sensor de Flujo maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Space labs ; Modelo : blease sirius | Unidad
327 | Sensor de Flujo maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Blease , Modelo : 8700 | Unidad
328 | Sensor de Flujo maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo wato : x300 | Unidad
329 | Sensor de Flujo maquina de anestesia | 1 | Según demanda del servicio | Marca : OHMEDA, Mod. EXCEL 210 | Unidad
330 | Sensor de Flujo ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : DRAGUER, Modelo : evita 300, Savina 300, Savina System. | Unidad
331 | Sensor de Flujo ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PUTIRAN BENNETT Modelo : 840 | Unidad
332 | Sensor de Flujo ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NEWPORT, Modelo : E360 | Unidad
333 | Sensor de Flujo ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MAGNAMED, Modelo : Oximag | Unidad
334 | Sensor de Flujo ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : AVEA , modelo : viasys | Unidad
335 | Sensor de Flujo ventilador | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY , Modelo : sv 300, sv 600 | Unidad
336 | Sensor de piel para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Advance Modelo : A3186 | Unidad
337 | Sensor de piel para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Atom, modelo : v808, incu I | Unidad
338 | Sensor de piel para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca : DRAGUER, modelo : isolette | Unidad
339 | Sensor de piel para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Hill room , Modelo : C2000 | Unidad
340 | Sensor de piel para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Medix, Modelo: pc 305 | Unidad
341 | Sensor de piel para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca : David Medical , Modelo: ningbo | Unidad
342 | Sensor de piel para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Advance , modelo : A3158 | Unidad
343 | Sensor de piel para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Ohmeda, modelo : Care plus | Unidad
344 | Sensor de piel para incubadora | 1 | Según demanda del servicio | Marca: FANEM, Mod. 2054 | Unidad
345 | Sensor de Saturacion para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : EDAN , Modelo : M50 , M 8, M80, M 9 , M9B | Unidad
346 | Sensor de Saturacion para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Biolight, Modelo : M7000 | Unidad
347 | Sensor de Saturacion para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Draguer , Modelo : Vista 120 S, Infinity vista XS | Unidad
348 | Sensor de Saturacion para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Datascope , Modelo , passport 2, Trio , spectrum | Unidad
349 | Sensor de Saturacion para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo: BSM 3763 k , BSM 2553K, BSM 2303 K , BSM 3532K, BSM 3500K, BSM 2301 K, BSM 6301, BSM 2301, PVM 2701, SVM 7601 | Unidad
350 | Sensor de Saturacion para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY, Modelo : UMEC 10 , beneview T5 , UMEC 12 , PM 9000, IMEC 12 , IMEC 15, MEC 1200, IMEC 8, IMEC 10, MEC 2000, M 2000, MEC 1000, VS -800 | Unidad
351 | Sensor de Saturacion para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PENLON, Modelo :PM9000 | Unidad
352 | Sensor de Saturacion Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SHILLER , Modelo argus | Unidad
353 | Sensor de Saturacion Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SPACE LABS, Modelo : QUBE, 90217a | Unidad
354 | Sensor de Saturacion para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : WELCH ALLY Modelo: Atlas | Unidad
355 | Sensor de Saturacion para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Meditech Modelo: G3 | Unidad
356 | Sensor de Saturacion para Pulxosimetro | 1 | Según demanda del servicio | Marca: MASIMO, Mod. RAD – 5 | Unidad
357 | Sensor de Saturacion para Pulxosimetro | 1 | Según demanda del servicio | Marca: NELLCOR, Mod. N-600X | Unidad
358 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : EDAN , Modelo : M50 , M 8, M80, M 9 , M9B | Unidad
359 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Draguer , Modelo : Vista 120 S, Infinity vista XS | Unidad
360 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : Datascope , Modelo , passport 2, Trio , spectrum | Unidad
361 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NIHON KOHDEN, Modelo: BSM 3763 k , BSM 2553K, BSM 2303 K , BSM 3532K, BSM 3500K, BSM 2301 K, BSM 6301, BSM 2301, PVM 2701, SVM 7601 | Unidad
362 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : MINDRAY, Modelo : UMEC 10 , beneview T5 , UMEC 12 , PM 9000, IMEC 12 , IMEC 15, MEC 1200, IMEC 8, IMEC 10, MEC 2000, M 2000, MEC 1000, VS -800 | Unidad
363 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : PENLON, Modelo :PM9000 | Unidad
364 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SHILLER , Modelo argus | Unidad
365 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : SPACE LABS Mod. Qube | Unidad
366 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : WELCH ALLY Modelo: Atlas | Unidad
367 | Sensor de Temperatura para Monitor de signos vitales | 1 | Según demanda del servicio | Marca : General Meditech Modelo: G3 | Unidad
368 | Socket para laringoscopio | 1 | Según demanda del servicio | Marca : welch Allyn | Unidad
369 | Soldadura de plata | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
370 | Sopladora | 1 | Según demanda del servicio |  | Unidad
371 | Soporte para pieza de mano | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
372 | Soporte para camilla de transporte | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
373 | Switch de 3 posiciones para unidad odontológica | 1 | Según demanda del servicio | universal | Unidad
374 | Tabla aglomerada con tapacantos laminado por las dos caras de 1 mtr de largo * 38cm de ancho* 3 cm de grosor | 1 | Según demanda del servicio | Para mesa puente | Unidad
375 | Tabla aglomerada con tapacantos laminado por las dos caras de 45 cm de largo * 56 cm de ancho* 3 cm de grosor | 1 | Según demanda del servicio | Para nochero | Unidad
376 | Tanque para agua unidad odontológica | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
377 | Tapa del papel para EKG | 1 | Según demanda del servicio | Todas las marcas | Unidad
378 | Tapa para la turbina de pieza de mano estándar | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NSK | Unidad
379 | Tapa para la turbina de pieza de mano mini | 1 | Según demanda del servicio | Marca : NSK | Unidad
380 | Tarjeta de pedal de movimiento Unidad Odontologica | 1 | Según demanda del servicio | Marca Komerdent | Unidad
381 | Termostato para neveras | 1 | Según demanda del servicio | Marca : HACEB | Unidad
382 | Transductor convexo para ecografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Phillips; General Electric; Mindray; Toshiba; Siemens; Chisson | Unidad
383 | Transductor de contracciones uterinas para monitor fetal | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Edan | Unidad
384 | Transductor de contracciones uterinas para monitor fetal | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Corometrics | Unidad
385 | Transductor de ultrasonido para monitor fetal | 1 | Según demanda del servicio | Marca: PHILLIPS Mod. AVALON FM30 | Unidad
386 | Transductor de ultrasonido para monitor fetal | 1 | Según demanda del servicio | Marca: EDAN, Mod.: CADENCE, F9 | Unidad
387 | Transductor de ultrasonido para monitor fetal | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Corometrics | Unidad
388 | Transductor encavitario para ecografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Phillips; General Electric; Mindray; Toshiba; Siemens; Chisson | Unidad
389 | Transductor Lineal para ecografo | 1 | Según demanda del servicio | Marca: Phillips; General Electric; Mindray; Toshiba; Siemens; Chisson | Unidad
390 | Transductor para contracciones uterinas (TOCO) para monitor fetal | 1 | Según demanda del servicio | Marca: PHILLIPS Mod. AVALON FM30 | Unidad
391 | Transformador elevador de 120V a 240V | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
392 | Transformador elevador de 110V a 220V | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
393 | Transformador out 12.6v a 5 Amp | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
394 | Turbina para pieza de alta velocidad odontológica americana | 1 | Según demanda del servicio | Marca: NSK y CONCENTRIX | Unidad
395 | Turbina para pieza de alta velocidad odontológica | 1 | Según demanda del servicio | Marca: NSK y CONCENTRIX | Unidad
396 | Turbina para pieza de baja velocidad | 1 | Según demanda del servicio | Marca: NSK y CONCENTRIX | Unidad
397 | Válvula de acceso o servicio (Carga) | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
398 | Válvula de admisión y escape de succionador | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
399 | Válvula de Agua Unidad Odontológica | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
400 | Válvula de Botón Unidad Odontológica | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
401 | Válvula de by Pass para refrigerador | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
402 | Válvula de Paso para refrigerador | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
403 | Válvula ON-OFF para unidad odontológica. | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
404 | Valvula para eyector de aire | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
405 | Válvula reguladora de agua para unidad odontológica | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
406 | Válvula Venturi del eyector | 1 | Según demanda del servicio | Universal | Unidad
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 | #VALUE!
Valor Total de la Propuesta:
Nombre:
Firma
Representante Legal