## ANEXO ECONÓMICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACIÓN A COTIZAR No 109-2020 S.NTE
ANEXO ECONOMICO - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPEL TÉRMICO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT:
Item | Nombre / Descripción | Cantidad | Consumo Poromedio Mensual | Especificación Técnica | Observaciones | Unidad de Medida | Valor Unitario | IVA (SI APLICA) | V/R Total Unitario | V/R Total
1 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 10 | 50 mm * 100 mm (Libreta) con cuadricula | Desfibrilador Nihon kohden ; Tec 5531 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
2 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 10 | 60mm de ancho x 30 m (Rollo) | Desfibrilador Nihon kohden ; Tec 5631 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
3 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 10 | 50 mm * 100 mm con cuadricula (Libreta) | Desfibrilador Nihon kohden ; Tec-7511K, | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
4 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 50mm X 30 en (Rollo) | Desfibrilador Shiller ; Fred Easy ; DEFIGARD 3002IH ; DEFIGARD 5000 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
5 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 20 | 50mm / 20 m (Rollo) con cuadricula | Desfibrilador BENEHEART D3 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
6 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 50 mm de ancho x 30 mm (Rollo) | Desfibrilador Welch Allyn PIC 30 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
7 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 48x 30 (Rollo) | Desfibrilador INSTRAMED ; CARDIOMAX | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
8 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 50 X 30 mm (Libreta) | Desfibrilador GENERAL ELECTRIC ; RESPONDER 2000 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
9 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 80 X 90 mm (Libreta) | Desfibrilador GENERAL ELECTRIC ; CARDIOSERV | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
10 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 90 x 90 mm (Libreta) | Desfibrilador ZOLL ; Mseries | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
11 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 58X25 mm (Rollo) | Desfibrilador PRIMEDIC ; M290 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
12 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 50 X 40 mm con cuadrícula (Rollo) | Desfibrilador BURDICK ; MEDIC 5 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
13 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 50 | 80 X 20 mm con cuadricula (Rollo) | ELECTROCARDIOGRAFO ; EDAN ; SE3 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
14 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 40 | 110 X 140 mm con cuadricula (libreta) | ELECTROCARDIOGRAFO ; EDAN ; SE-601 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
15 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 30 | 63X30 mm (Rollo) | ELECTROCARDIOGRAFO; NIHON KOHDEN ; ECG 1150 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
16 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 90 X 90 mm (libreta) | ELECTROCARDIOGRAFO ; SCHILLER ; AT-1 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
17 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 60 | 110 X 27 mm (Libreta) | ELECTROCARDIOGRAFO ; BIOCARE ; ECG 300G ; ECG-101G ; IE3 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
18 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 60 | 80 X 90 mm con cuadricula (Libreta) | ELECTROCARDIOGRAFO ; GENERAL ELECTRIC ; MAC 600 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
19 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 110 X 27 mm (Libreta) | ELECTROCARDIOGRAFO ; TRISMED ; CARDIPIA 400 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
20 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 110 *140 mm (Libreta) | ELECTROCARDIOGRAFO ; CARDIMAX ; FX7202 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
21 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 10 | 80 mm x 20 m con cuadricula (Rollo) | ELECTROCARDIOGRAFO ; BTL | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
22 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 20 | 210 X 280 mm con cuadricula (libreta) | ELECTROCARDIOGRAFO ; EDAN ; SE-12 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
23 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 100 | 215mm X 30m (Rollo) | ELECTROCARDIOGRAFO ; COMEN; CM1200 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
24 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 150 | 110 x 18 m (Rollo) | ECOGRAFO IMPRESORA SONY | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
25 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 50 | 84 x 13,5 m (Rollo) | ECOGRAFO IMPRESORA SONY | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
26 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 50 | 112 X100 mm (libreta) | Monitor Fetal ; SUNRAY ; SRF618B6 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
27 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 50 | 112X 90mm (libreta) | Monitor Fetal ; EDAN ; CADENCE | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
28 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 90mm X 152mm (libreta) | Monitor Fetal ; GENERAL ELECTRIC ; COROMETRIC | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
29 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 60 | 150 X 100 mm (Libreta) | Monitor Fetal ; PHILIPS; AVALON FM30 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
30 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 100 | 150 X 90 mm (libreta) | Monitor Fetal ; EDAN ; F3 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
31 | PAPEL TÉRMICO | 1 | 5 | 110mm x 30m (Rollo) | Analizador de oido medio (impedanciometro) Grason Stadler | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL |  |  | 0 | 0
| Valor Total de la Propuesta 2 meses |  | ___________________________________________________________________________
Nombre:
Firma
Representante Legal