## ANEXO 6
ANEXO 6 ANEXO ECONÓMICO
Item | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | VALOR UNITARIO | IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO TOTAL | VALOR TOTAL
1 | DIGITALIZADOR DE IMÁGENES | 3 | UNIDAD | Equipo para digitalización y procesamiento de imágenes con los cassette: Cassette 14x17- 4 unidades Cassette 10x12- 3 unidades Cassette 8x10- 3 unidades | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FLAT PANEL | 2 | UNIDAD | Equipo para digitalización directa de imágenes detector de panel plano estático inalámbrico, Tamaño de cassette, Disparador de exposición de disparo sincronizado, Pantalla de centelleo y Reciclaje de baterías | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo para digitalización directa de imágenes detector de panel plano estático inalámbrico, Tamaño de cassette, Disparador de exposición de disparo sincronizado, Pantalla de centelleo y Reciclaje de baterías | Equipo para digitalización directa de imágenes detector de panel plano estático inalámbrico, Tamaño de cassette, Disparador de exposición de disparo sincronizado, Pantalla de centelleo y Reciclaje de baterías
3 | ECÓGRAFO FIJO | 4 | UNIDAD | Equipos para toma de examenes para ecografia general y doppler con trasductor: convexo, endocavitario y lineal, Sistema de seguridad para cada uno de los transductores. Modos: b, m, doppler (modo m, bidimensional, color, pulsado, espectral). Pantalla LCD de mínimo 17”, Teclado alfanumérico con iluminación. con carro que incluya: gabinetes, porta transductores y porta gel. | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos para toma de examenes para ecografia general y doppler con trasductor: convexo, endocavitario y lineal, Sistema de seguridad para cada uno de los transductores. Modos: b, m, doppler (modo m, bidimensional, color, pulsado, espectral). Pantalla LCD de mínimo 17”, Teclado alfanumérico con iluminación. con carro que incluya: gabinetes, porta transductores y porta gel. | Equipos para toma de examenes para ecografia general y doppler con trasductor: convexo, endocavitario y lineal, Sistema de seguridad para cada uno de los transductores. Modos: b, m, doppler (modo m, bidimensional, color, pulsado, espectral). Pantalla LCD de mínimo 17”, Teclado alfanumérico con iluminación. con carro que incluya: gabinetes, porta transductores y porta gel.
4 | EQUIPO DE RAYOS X CONVECIONAL | 3 | UNIDAD | Equipos de rayos X Generador de alta frecuencia , sistema de centralizado de laser y ajuste de luz. Soporte de tubo de piso en carril, rango de rotación del tubo ±180°, bloqueo: freno electromagnético, con movimiento vertical y horizontal. Mesa de paciente: Capacidad carga hasta 200 kg, Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal Equipo para aplicaciones que incluyen exámenes de tórax, abdomen y extremidades. | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos de rayos X Generador de alta frecuencia , sistema de centralizado de laser y ajuste de luz. Soporte de tubo de piso en carril, rango de rotación del tubo ±180°, bloqueo: freno electromagnético, con movimiento vertical y horizontal. Mesa de paciente: Capacidad carga hasta 200 kg, Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal Equipo para aplicaciones que incluyen exámenes de tórax, abdomen y extremidades. | Equipos de rayos X Generador de alta frecuencia , sistema de centralizado de laser y ajuste de luz. Soporte de tubo de piso en carril, rango de rotación del tubo ±180°, bloqueo: freno electromagnético, con movimiento vertical y horizontal. Mesa de paciente: Capacidad carga hasta 200 kg, Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal Equipo para aplicaciones que incluyen exámenes de tórax, abdomen y extremidades.
5 | RAYOS X PORTÁTIL | 4 | UNIDAD | Equipo portatil para la toma de imágenes basicas, Generador de alta frecuencia y potencia 40KW o mayor, tiempos de exposición son cortos y minimizan los artefactos de movimiento, Capacidad termica monobloque de 50 kHU o superior con medición AEC, DAP. Sistema de ruedas con gamo antiestatica, sistema de frenos , rotacion de la hosquilla de soporet mopnobloque ± 180°, rotacion del monoboque en la horquilla 0°±90°.Gancho para delantal, soporte para chasis | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo portatil para la toma de imágenes basicas, Generador de alta frecuencia y potencia 40KW o mayor, tiempos de exposición son cortos y minimizan los artefactos de movimiento, Capacidad termica monobloque de 50 kHU o superior con medición AEC, DAP. Sistema de ruedas con gamo antiestatica, sistema de frenos , rotacion de la hosquilla de soporet mopnobloque ± 180°, rotacion del monoboque en la horquilla 0°±90°.Gancho para delantal, soporte para chasis | Equipo portatil para la toma de imágenes basicas, Generador de alta frecuencia y potencia 40KW o mayor, tiempos de exposición son cortos y minimizan los artefactos de movimiento, Capacidad termica monobloque de 50 kHU o superior con medición AEC, DAP. Sistema de ruedas con gamo antiestatica, sistema de frenos , rotacion de la hosquilla de soporet mopnobloque ± 180°, rotacion del monoboque en la horquilla 0°±90°.Gancho para delantal, soporte para chasis
6 | TOMÓGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO | 2 | UNIDAD | Equipo para la adquisisción de estudios simples y contrastados, minimo de 16 cortes con reconstruccion multiplanar y en 3D. Unidad de detectores de estado sólido capaz de realizar mínimo 16 cortes por rotación, mesa para pacientes anclada y con movimiento automatizado que soporte hasta 250kg, Computador con monitor color LCD de mínimo 20”, teclado, mouse y consola con disco duro de 500GB y RAM de 16GB o superior, Caja de control con DVD-RAM. Software de exploración helicoidal multicorte con reconstrucción de alta velocidad que permita realizar estudios dinámicos y funcionales (incluyendo angiografía y estudios con medio de contraste), modulación y control de la dosis entregada. Software de procesamiento para reconstrucciones curvas, multiplanares, en 3D y con volúmenes. Software DICOM que incluya DICOM Basic, Storage kit, Print kit, Modality Worklist. | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo para la adquisisción de estudios simples y contrastados, minimo de 16 cortes con reconstruccion multiplanar y en 3D. Unidad de detectores de estado sólido capaz de realizar mínimo 16 cortes por rotación, mesa para pacientes anclada y con movimiento automatizado que soporte hasta 250kg, Computador con monitor color LCD de mínimo 20”, teclado, mouse y consola con disco duro de 500GB y RAM de 16GB o superior, Caja de control con DVD-RAM. Software de exploración helicoidal multicorte con reconstrucción de alta velocidad que permita realizar estudios dinámicos y funcionales (incluyendo angiografía y estudios con medio de contraste), modulación y control de la dosis entregada. Software de procesamiento para reconstrucciones curvas, multiplanares, en 3D y con volúmenes. Software DICOM que incluya DICOM Basic, Storage kit, Print kit, Modality Worklist. | Equipo para la adquisisción de estudios simples y contrastados, minimo de 16 cortes con reconstruccion multiplanar y en 3D. Unidad de detectores de estado sólido capaz de realizar mínimo 16 cortes por rotación, mesa para pacientes anclada y con movimiento automatizado que soporte hasta 250kg, Computador con monitor color LCD de mínimo 20”, teclado, mouse y consola con disco duro de 500GB y RAM de 16GB o superior, Caja de control con DVD-RAM. Software de exploración helicoidal multicorte con reconstrucción de alta velocidad que permita realizar estudios dinámicos y funcionales (incluyendo angiografía y estudios con medio de contraste), modulación y control de la dosis entregada. Software de procesamiento para reconstrucciones curvas, multiplanares, en 3D y con volúmenes. Software DICOM que incluya DICOM Basic, Storage kit, Print kit, Modality Worklist.
7 | ARCO EN C | 2 | UNIDAD | Sistema de Arco en C móvil de alta frecuencia, conformado por brazo en c, con intensificador de imagen de dos pantallas grado medico mínimo 12" y camara CCD, Deberá permitir hacer fluoroscopia y radiografía, para aplicaciones en procedimientos quirúrgicos generales, incluyendo: ortopedia, traumatología. Generador tipo inversor de alta frecuencia minimo de 3.2 KW, control de brillo automatico, rago de KV: 10-110KV segun la capacidad del generador, tubo: tamaño focal 0.5/1.5mm, capacidad de calentamiendo del anodo 50kHU, anodo fijo, con sistema de gestion de imagenes, caara de alta resolcuion CCD. | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema de Arco en C móvil de alta frecuencia, conformado por brazo en c, con intensificador de imagen de dos pantallas grado medico mínimo 12" y camara CCD, Deberá permitir hacer fluoroscopia y radiografía, para aplicaciones en procedimientos quirúrgicos generales, incluyendo: ortopedia, traumatología. Generador tipo inversor de alta frecuencia minimo de 3.2 KW, control de brillo automatico, rago de KV: 10-110KV segun la capacidad del generador, tubo: tamaño focal 0.5/1.5mm, capacidad de calentamiendo del anodo 50kHU, anodo fijo, con sistema de gestion de imagenes, caara de alta resolcuion CCD. | Sistema de Arco en C móvil de alta frecuencia, conformado por brazo en c, con intensificador de imagen de dos pantallas grado medico mínimo 12" y camara CCD, Deberá permitir hacer fluoroscopia y radiografía, para aplicaciones en procedimientos quirúrgicos generales, incluyendo: ortopedia, traumatología. Generador tipo inversor de alta frecuencia minimo de 3.2 KW, control de brillo automatico, rago de KV: 10-110KV segun la capacidad del generador, tubo: tamaño focal 0.5/1.5mm, capacidad de calentamiendo del anodo 50kHU, anodo fijo, con sistema de gestion de imagenes, caara de alta resolcuion CCD.
8 | PACS- RIS | 1 | UNIDAD | Sistema de información para almacenamiento de archivos DICOM, software e interface que permita el registro, almacenamiento, procesamiento enlace y asociación entre el sistema HIS y PACS, así como también garantizar la consulta y visualización local y remota de la información entre los sistemas. | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema de información para almacenamiento de archivos DICOM, software e interface que permita el registro, almacenamiento, procesamiento enlace y asociación entre el sistema HIS y PACS, así como también garantizar la consulta y visualización local y remota de la información entre los sistemas. | Sistema de información para almacenamiento de archivos DICOM, software e interface que permita el registro, almacenamiento, procesamiento enlace y asociación entre el sistema HIS y PACS, así como también garantizar la consulta y visualización local y remota de la información entre los sistemas.
[7 empty] | VALOR TOTAL | 0
QUE LA PROPUESTA TIENE UN VALOR TOTAL DE _________________________
FORMA DE PAGO 90 DÍAS.
LA CANTIDAD ES DE REFERENCIA PARA PROYECTAR LOS VALORES UNITARIOS.
EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTA INVITACIÓN.
EMPRESA:
NIT: