## SILLA RECLINOMATIC
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
COMPRA DE EQUIPOS CONVENIO ACREDITACION
ANEXO No 5 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | SILLA RECLINIMATIC
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO
| MARCA |  |  |  |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [8 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Apoya brazos fijos
4.1.2 tapizado en vinilo con proteccion antibasterial
4.1.3 Silla mecanica, con mecanismo de reclinacion, y de pantoriila
4.1.4 Posiciones horizontales y trendelemburg
|  |  |  | 4.1.5 Medidas: | Maximo de 65 cm de ancho
Minimo de 140 cm de largo (espaldar, coxis y pantorrilla)
4.1.6 capacidad de carga minimo de 150 kg
5. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 5.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 5.2 | Garantía del mobiliario (Mínimo 2 años)
| 5.3 | Instructivo de limpieza y desinfección
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL