## SILLA RECLINOMATIC
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
COMPRA DE EQUIPOS CONVENIO ACREDITACION
ANEXO No 10 TÉCNICO
1.NOMBRE DEL EQUIPO | SILLA RECLINIMATIC
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO
| MARCA |  |  |  |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [8 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Apoya brazos fijos
4.1.2 tapizado en vinilo con proteccion antibasterial
4.1.3 Silla mecanica, con mecanismo de reclinacion, y de pantoriila
4.1.4 Posiciones horizontales y trendelemburg
|  |  |  | 4.1.5 Medidas: | Maximo de 65 cm de ancho
Minimo de 140 cm de largo (espaldar, coxis y pantorrilla)
4.1.6 capacidad de carga minimo de 150 kg
5. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 5.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 5.2 | Garantía del mobiliario (Mínimo 2 años)
| 5.3 | Instructivo de limpieza y desinfección
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## SILLA DE RUEDAS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
COMPRA DE EQUIPOS CONVENIO ACREDITACION
ANEXO No 10 TÉCNICO
N° DE FICHA |  |  | 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | SILLA DE RUEDAS ADULTO
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO
| MARCA |  |  |  |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  |  | 4.1.1 Apoya brazos fijos
4.1.2 Estructura en acero de alta resistencia
4.1.3 Ruedas delanteras de 8" con rines inyectados y llanta maciza
4.1.4 Frenos de parqueo
4.1.5 Descansa pies con altura graduable
4.1.6 Tapiceria lisa y lavable
4.1.7 Capacidad de carga minimo de 100 kg
5. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 5.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 5.2 | Garantía del mobiliario (Mínimo 1 año)
| 5.3 | Instructivo de limpieza y desinfección
| 5.4 | Registros Sanitarios con sus respectivas modificaciones
| 5.5 | Certificación de evaluación de conformidad
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## TAMDEN
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
COMPRA DE EQUIPOS CONVENIO ACREDITACION
ANEXO No 10 TÉCNICO
N° DE FICHA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | TAMDEN
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO
| MARCA |  |  |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [6 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Estructura en acero
4.1.2 Con pintura electrostatica
4.1.3 de 4 puestos
4.1.4 Espaldar y asiento en polipropileno
5. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 5.1 | Condición de Fabricante, importador o Distribuidor.
| 5.2 | Garantía del mobiliario (Mínimo 1 año)
| 5.3 | Instructivo de limpieza y desinfección
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## CASILLEROS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
COMPRA DE EQUIPOS CONVENIO ACREDITACION
ANEXO No 10 TÉCNICO
N° DE FICHA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | CASILLEROS
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO
| MARCA |  |  |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [6 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Estructura metalica
4.1.2 Con pintura electrostatica
4.1.3 de 4 Filas * 3 Columnas
4.1.4 Con sistema de seguridad
4.1.5 con sistema de manija(para cierre y apertura)
4.1.6 rejillas de ventilacion
5. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 5.1 | Garantía del mobiliario (Mínimo 1 año)
| 5.2 | Instructivo de limpieza y desinfección
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## DISPENSADOR DE AGUA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
COMPRA DE EQUIPOS CONVENIO ACREDITACION
ANEXO No 10 TÉCNICO
N° DE FICHA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | DISPENSADOR DE AGUA
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO
| MARCA |  |  |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [6 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Dispensador de agua fria y caliente
4.1.2 Interruptor de agua fria
4.1.3 Interuptor de agua caliente
4.1.4 Enfriamiento por compresor
4.1.5 Dispensador para botellon
4.1.6 Alimentacion electrica de 110 v
5. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE | 5.1 | Garantía de (Mínimo 1 año)
| 5.2 | Instructivo de limpieza y desinfección
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## CORTINAS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
COMPRA DE EQUIPOS CONVENIO ACREDITACION
ANEXO No 10 TÉCNICO
N° DE FICHA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | CORTINAS
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO
| MARCA |  |  |  | MODELO |  | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [7 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | RIEL TIPO U |  | GENERALES |  | 4.0.1 El riel tipo U o Tip Top, de tráfico pesado en aluminio de alta resistencia 4.0.2 Union de rieles 4.0.3 Curva de 90x90x90° 4.0.4 Carros o rodamientos 4.0.5 Cortinas en tela antifluidos, que impida el paso de liquidos. Color a Definir 4.0.6 Con malla que permita la aireacion de los espacios 4.0.7 debe incluir tapas y terminales
| 4.2 | CURVAS
| 4.2 | CORTINA TIPO HOSPITALARIO
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## BOTELLO DE AGUA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
COMPRA DE EQUIPOS CONVENIO ACREDITACION
ANEXO No 10 TÉCNICO
N° DE FICHA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.NOMBRE DEL EQUIPO | BOTELLON DE AGUA
2. NOMBRE COMERCIAL DEL EQUIPO
| MARCA |  |  |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE:
3. UNIDADES OFERTADAS | [6 empty] | CUMPLE |  | NUMERO DE FOLIO | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4.1 | GENERALES |  | 4.1.1 Agua potable tratada para consumo humano
4.1.2 Material policarbonato
4.1.3 Envase ecologico y reusable
4.1.4 Envase transparente
4.1.5 Libre de BPA
4.1.6 Vencimiento no menor a 2 meses
4.1.7 Diseñado para ser utilizado en cualquier dispensador
4.1.8 Minimo 18 Litros
NOTA: EL OFERENTE DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA REQUERIMIENTO DENTRO DE LA PROPUESTA __________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL